Индивидуальный предприниматель

Ярош Иван Александрович

адрес: 355035, Ставропольский край,

г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 5, оф.307

тел.  +7-928-325-73-31

ИНН 261707403345

ОГРНИП 323265100136865
Коммерческое Предложение №13 от 09.06.2026

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ИП Ярош И. А. готов выполнить работы по монтажу сетей водопровода СНТ «Авиатор». Стоимость работ с учетом материалов составит:

| № | Наименование работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж сети центрального водопровода ДУ160 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 836 | 2 500 | 2 090 000 |
|  | Монтаж сети центрального водопровода ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 390 | 1 600 | 624 000 |
|  | Монтаж центральных колодцев ДУ1500 для подключения улиц | Шт. | 10 | 50 000 | 500 000 |
|  | Монтаж запорной арматуры ДУ 100 в центральных колодцах | Шт. | 8 | 25 000 | 200 000 |
|  | Монтаж водомерных узлов ДУ 25 водомером «Мокроход» | Шт. | 11 | 20 000 | 220 000 |
|  | Монтаж запорной арматуры ДУ 50 в центральных колодцах | Шт. | 5 | 15 000 | 75 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 1 улицы СНТ «Авиатор» ДУ63 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 405 | 1 200 | 486 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 11 | 30 000 | 330 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 2 улицы СНТ «Авиатор» ДУ63 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 450 | 1 200 | 540 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 16 | 30 000 | 480 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 3 улицы СНТ «Авиатор» ДУ63 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 560 | 1 200 | 672 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 23 | 30 000 | 690 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 4 улицы СНТ «Авиатор» ДУ63 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 645 | 1 200 | 774 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 23 | 30 000 | 690 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 5 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 823 | 1 600 | 1 316 800 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 34 | 30 000 | 1 020 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 6 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 250 | 1 600 | 2 000 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 39 | 30 000 | 1 170 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 7 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 290 | 1 600 | 2 064 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 8 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 390 | 1 600 | 2 224 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 44 | 30 000 | 1 320 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 9 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 435 | 1 600 | 2 296 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 48 | 30 000 | 1 440 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 10 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 538 | 1 600 | 2 460 800 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 50 | 30 000 | 1 500 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 11 улицы СНТ «Авиатор» ДУ110 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 1 648 | 1 600 | 2 636 800 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 38 | 30 000 | 1 140 000 |
|  | Монтаж водопроводной сети 12 улицы СНТ «Авиатор» ДУ63 мм. SDR 17 ПЭ 100 | М.п. | 510 | 1 200 | 612 000 |
|  | Монтаж водопроводного колодца ДУ1000 мм с тяжелым полимерным люком грузоподъемностью 25 тонн | Шт. | 13 | 30 000 | 390 000 |
|  | Разработка проектной документации с необходимыми согласованиями | Шт. | 1 | 600 000 | 600 000 |
| Итого: |  |  |  |  | 32 561 400 |

ИП Ярош И. А.    ____________________

м.п.